Załącznik 1D – Budynek przy ul. Dziwożony 15

| KOTŁOWNIA GAZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenie/ czynność | 20245r. miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.Obserwacja pracy pomp |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.Kontrola pracy regulatora |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 17.Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych, |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |