Załącznik 2D	Warszawa, dnia …………………

Protokół odbioru

Dotyczy umowy Nr LMW/……./……….. z dnia ……………………….

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw instalacji pieców gazowych w budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie w miesiącu …………………………

| Leśniczówka przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie. |  |
| --- | --- |
| KOTŁOWNIA GAZOWA |  |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego |  |
| 2.Obserwacja pracy pomp |  |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego |  |
| 4.Kontrola pracy regulatora |  |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych |  |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) |  |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji |  |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa |  |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu |  |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych |  |
| 11.Sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek |  |
| 12.Czyszczenie filtrów siatkowych |  |
| 13. Kontrola parametrów ciepłej wody użytkowej i CO |  |
| 14.Sprawdzenie, testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych kotła |  |
| 15.Sprawdzenie palnika i jego akcesoriów, testowanie zabezpieczeń, regulacja spalania |  |
| 16.Czyszczenie kotła oraz palnika |  |
| 17. Przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych tj. pomp, naczyń zbiorczych, odpowietrzników, armatury itp. |  |

*Znakiem ✓należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Uwagi:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/………/………… z dnia …………………. r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA